	서대문소방서
수신	이화여자대학교총장
(경유)
제목	조치명령서(이화여자대학교 삼성교육문화원)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 계신「이화여자대학교 삼성교육문화원」{서울시 서대문구 이화여대길52}에 대한 위험물 저장소 소방검사 결과 아래의 위반사항에 대하여 위험물안전관리법 제14조 제2항에 의거 시정보완명령하오니 2015. 4. 24.까지 시정보완하시기 바랍니다.

2. 조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조의 규정에 의하여 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려 드리며,

3. 아울러 관계인(소유자·관리자·점유자)이 질병·국외출장등의 사유로 보완기간에 조치명령사항을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시 1회에 한하여 명령기간을 연장할 수 있음을 알려드립니다.

대상명	위험물시설 등의 종류	조치명령 사항	보완기간	관련법규
이화여자 대학교 삼성교육 문 화 원	옥내탱크 저 장 소	○ 옥내탱크 저장소내 소화기 충약 또는 교체 ○ 옥내탱크 저장소내 방폭등 불량 으로 수리요함	2015.4.24.	○ 위험물안전관리법 제5조 제4항 및 제14조 제2항

.  끝.

	서대문소방서장
담당자	황지웅		위험물안전팀장	이미리		예방과장	전결 04/21 강신철
협조자
시행	예방과-5122	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서	/
전화	02-3144-1198	/전송	02-	/		/	부분공개(6)