함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시 서부도로사업소장(시설보수과장)
(경유)
제목	상수도 시설물 안전점검 협조 회신

1. 서부도로사업소 시설보수과-3217(2015.4.13.)호와 관련입니다.

2. 서대문구 연희동 연희지하차도 옆 도로침하와 관련하여 상수도

시설물의 안전점검 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 위치 : 서대문구 연희로31길8-7~24-12(연희지하차도 옆 도로)

나. 누수탐지일 : 2015.4.16.~4.17(2일간)

다. 누수탐지결과

○ 육안 및 음파식(로거) 데이터 분석 결과 누수징후 없음

첨부 : 상수도 배관도. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	노운학		급수설비팀장	代전성호		급수운영과장	04/21 장종욱
협조자
시행	급수운영과-7838	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	woonnoh@seoul.go.kr	/	대시민공개