문서번호	도로관리과-6530
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로조명팀장	도로관리과장
김진영		박심근	04/21 이택근
협조
	주무관		안계훈

도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검결과 보고

(25개 자치구 자체점검,03월분)

2015. 04.

도시안전본부

(도로관리과)

도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검결과 보고

(25개 자치구 자체점검,03월분)

25개 자치구의 도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 점검개요

○ 추진근거 : 도로관리과-19647(2012.11.9.)호와 관련

시장 지시 사항

○ 점검대상 : 도로시설물[가로등]

○ 점검기간 : 2015.03.01. ~  03.31.(1개월)

○ 점검담당 : 25개 자치구 자체(담당, 보수반)

○ 점검내용 : 도로시설물[가로등] 관리 이행실태 점검

□ 노선별 점검내용 및 점검결과

○ 점검내용

- 가로등 점검구 뚜껑유실 및 파손 여부 점검

- 등기구 및 글러브 파손 및 청소 상태 점검

- 가로등 암 상태 점검

- 가로등 부점등 점검

- 분전함 내 무선 수신기 동작 상태 점검

- 가로등 기꽂이 및 배너기 상태 점검

- 노후 가로등기구 상태 점검

- 빛공해 방지 용 가림막 설치 여부 점검

- 기타 가로등 관련 사항 등

○ 점검결과

- 점검내용의 조치결과 및 점검실적

관리기관	점검내용	조치결과	점검실적	비고
25개 자치구	부점등 점검 외 다수	조치완료	79건

□ 행정사항

○ 향후 도로시설물[가로등] 점검 시 아래사항에 대해 점검 및 정비토록 자치구에 통보

- 가로등 철거 후 기초 미 제거 및 마감처리 점검

- 도색 가로등주 도료층 일어남(박리) 및 파손 등 점검

- 가로등주 파손 및 경사주 방치 여부 점검

- 도로시설물[가로등] 점검 및 정비 철저

- 점검 및 정비 후 결과 보고 철저 등

붙임 : 1.도로시설물[가로등] 점검내용 및 조치결과 1부

2.도로시설물[가로등] 점검 및 조치사진 1부.  끝.