투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 응답소 일반민원 처리(서남권야구장)

1. 서울시 응답소 일반민원(민원인:정00, ‘15.04.15, ’15.04.16) 접수와 관련입니다.

2. 서남권야구장 건립공사와 관련, 서울시 응답소에 접수된 민원에 대하여 아래와 같이 회신하고자 합니다.

가. 민원내용

- 백스탑 좌석 바닥재질 및 좌석수, 색상과 조감도 여부

- 덕아웃 난간 높이와 그물색상, 내야 그라운드 흙여부 문의

- 입주팀과 돔구장 정식 명칭 문의

나. 회신내용

정00 선생님 안녕하십니까?

선생님께서 문의하신 “백스탑 좌석 바닥재질, 좌석수, 색상 및 조감도, 덕아웃 난간 높이와 색상,내야 그라운드 흙여부, 입주팀과 돔구장 정식 명칭”에 대하여 답변드리겠습니다.

백스탑 바닥은 우드데크로 좌석은 자주색 계통으로 290석이 설치예정이며, 다이아몬드 클럽은 백스탑내 설치되는 시설 명칭으로 별도의 조감도는 없습니다.

덕아웃의 난간높이는 그라운드 방향에서 0.8m이고 난간그물의 설치는 계획에 없으며, 내야 그라운드는 MLB흙으로 설치 계획중이고, 입주팀 및 돔구장 명칭은 현재 선정 진행중에 있음을 알려드립니다.

언제나 건강에 유의하시고, 정00 선생님과 가족의 행복을 기원합니다.

서울시 도시기반시설본부 건축부 건축총괄과 담당자 김대식(02-3708-2909)

별첨 : 민원 접수내용 1부.  끝.

주무관	김대식		건축총괄과장	강성욱		건축부장	04/21 김우성
협조자	주무관	윤용훈
시행	건축부-4583	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2609	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(6)