문서번호	정수시설과-1150
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
강석윤		정인화	04/21 권오식
협조
	주무관		김석정

2015년 정수장 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

작 업 지 시 계획(1차)

2015. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 정수장 기계설비 유지보수 공사(연간단가)

작 업 지 시  계획 (1차)

기계설비의 효율적인 유지관리를 위한 각종 설비개선 사항에 대하여 제1차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		사업현황

□ 공 사 명: 구의정수센터 기계설비 유지보수 연간단가(장기계속)

□ 공사기간: 2015. 4. 15 ∼ 2016. 3. 31

□ 계약금액: 금48,970,700원

□ 도 급 자: ㈜범강기연  대표 김영기

2		제1차 작업지시 개요

□ 공사기간: 2015. 4. 24 ∼ 5. 23(30일)

□ 추정 소요예산: 18,600천원

□ 작업지시내역

위치	설비명	작업내용	비고
착수정	분말활성탄 투입배관	○ 사용하지 않는 배관 철거 - STS강관 65A×56m
응집기	응집기(1-3)	○ 응집기실 벽체부위 누수 - 설비정비×1식
침전지	슬러지수집기(2지)	○ 슬러지수집기 와이어로프 소선풀림 - STS304 Φ16×153m	1대 예비
농축조	안전로프 설치	○ 안전사고 방지를 위한 로프 설치 - 와이어로프 Φ10×360m
	2차 농축조 슬러지배관	○ 2차 농축조 슬러지 유입배관 노후 - STS304 300A×3m

3		행정사항

□ 상기 정비계획을 조치하도록 도급자에게 작업지시하고 완료시 물량확인 후 정산 시행

□ 신규로 발생되는 비목 및 현장여건에 따라 변동되는 물량에 대해서는 선 시공 후 정산시 반영

□ 차후 추가 공정은 작업지시서에 의하여 계약상대자에 통보 시행

붙임: 1. 작업지시 내역서 1부

2. 작업지시서 1부.  끝.