함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	급수설비(옥내급수관 정체수) 수질검사 의뢰

1. 본부 수질과-544(2015.01.26)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내에 있는 급수설비(옥내급수관) 대상시설에서 수질검사 신청이 있어 아래와 같이 시료를 채취하고 수질검사를 의뢰하오니, 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

번호	시 설 명	주 소	채수지점	의 뢰 항 목	탁도	pH
12-1	신방학중학교	도봉구 시루봉로 156	본관 1층 행정실	철,납,아연,구리,색도	0.28	7.2
12-2	〃	〃	슬기관 식당 화장실	〃	0.33	7.2
13-1	공릉중학교	노원구 노원로 1길42	본관 1층 행정실	〃	0.20	7.2
13-2	〃	〃	체육관 1층 탈의실	〃	0.22	7.2
14	강북도시관리공단	강북구 삼각산로 85	통제실 2층 지하	〃	0.34	7.2
15-1	당현초등학교	노원구 동일로 213	본관 1층 행정실	〃	0.25	7.2
15-2	〃	〃	정보관 1층 화장실	〃	0.18	7.2
16-1	녹천초등학교	노원구 마들로 3길34	본관 1층 복도수도	〃	0.21	7.2
16-2	〃	〃	녹천관 1층 화장실	〃	0.33	7.2
17-1	중계중학교	노원구 덕릉로 76길23	본관 1층 당직실	〃	0.14	7.2
17-2	〃	〃	체육관 2층 화장실	〃	0.25	7.2
18-1	공릉초등학교	노원구 동일로 173길12	본관 1층 행정실	〃	0.20	7.2
19-1	경기기계공업고등학교	노원구 하계동 78	본관 1층 인쇄실	〃	0.45	7.2
19-2	경기기계공업고등학교	노원구 하계동 78	매카트로닉스관 사무실	〃	0.38	7.2
19-3	〃	〃	에너지 제어과 사무실	〃	0.50	7.2
19-4	〃	〃	후생관 1층 화장실	〃	0.75	7.2
19-5	〃	〃	학생생활관 2층 화장실	〃	0.31	7.2
19-6	〃	〃	체육관 1층 사무실	〃	0.67	7.2

가. 수질검사 의뢰 내역

끝.

	북부수도사업소장
주무관	박찬삼		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	04/21 정의석
협조자
시행	행정지원과-7026	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3251	/전송	02-3146-3279	/	chansam1020@seoul.go.kr	/	대시민공개