시 행	도로보수과-3985
보존기간	년
결재일자	2015.4.21.
공개여부	대시민공개
접수번호

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	정병구	이상하	04/21 이규철

보    고    서

수 신 자	내부결재
제 목	도로굴착허가 관련 실정보고(서대문성당~서대문역간 하수관로정비공사)

1. 도로굴착복구시스템 허가검토관련 업무와 관련입니다.

2. 서대문구청(안전치수과)에서 상습침수지역 개선을 위하여 시행예정인 하수관로 정비공사와 관련하여 도로굴착허가검토가 접수됨에 따라 아래와 같이 검토하고 결과를 보고합니다.

가. 도로굴착복구 허가 검토요청 내용

- 위    치 : 통일로, 도로횡단 및 3차로(서대문구 냉천동242 ~충정로2가 2-2)

- 굴착목적 : 하수관로 개량(D=1,000~1,200㎜, B=1.8~2.3m L=223m)

- 공사기간 : 2015.04.21. ~ 09.10

- 굴착규모 : 관로굴착(심도 2.2m)

나. 검토의견

- 통제 제외대상(2009~2010년)이므로 허가처리 가능

- 관내 주요도로로서 아스팔트 컷팅 및 임시포장관리 철저.

- 임시포장 완료후 차로단위복구토록 허가 처리코자 함.

별첨 : 허가검토 자료 1부.   끝.