【별지 제4호서식】

물품 제조 기술검토 요청서

부분공개

시 행	정수시설과-1769
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접 수
접수일자

주무관		주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장		결재
박희준		이정원	김창현	04/21 차윤기
협 조

건 명	광암정수센터 영상감시 시스템 (CCTV) 구매 (2015년)	요청기관	광암아리수 정수센터 (정수시설과)
산출금액	89,683,000원
제조(수리) 예정일자	계약일로부터 30일간
계약방법	제한경쟁입찰
수의계약시 계약대상 업체
기타
1. 제조개요 가. 영상감시장치 구매 1식 나. 세부공급범위 1) IR IP PTZ 스피드 돔 카메라(2M) : 8SET 2) CAMERA BRACKET : 8EA 3) POLE MOUNT : 8EA 4) OPTIC LINK CHASSIS : 1SET 5) FULL HD-SDI MUX LINK : 8EA 6) 저장/분배 서버/소프트웨어내장 : 1식 7) 네트워크 통합관리서버/소프트웨어내장 : 2식 8) MAIN 관리서버/기존하드웨어사용 : 1식 9) 스위칭 허브(4-PORT) : 8EA
◦ 첨부서류 1. 제조원가 계산서 1부 2. 제조(수리) 규격서 1부 3. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	광암아리수정수센터소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	광암정수센터 영상감시 시스템 (CCTV) 구매 (2015년)	◦ 수 량 :	1식
◦ 규 격 :		◦ 제조기간 :	계약일로부터 30일간

품 명	단 위	수량	산출금액	구성비	비고
			금액
1.재료비			81,530,000
2.부가가치세			8,153,000
3.합계			89,683,000