<양식3>

물품구매 계약 심사 요청서(덕타일 주철관,이형관 에폭시분체도장)

대시민공개

시 행	수도자재관리센터-984
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		공사자재관리팀장	소장			결재
윤승욱		최정화	01/23 성시영
협 조

건 명	수도용 덕타일 주철관,이형관 [내면에폭시 분체도장(BPF)] 구매	요청기관	수도자재관리센터
산출금액	금574,949,730원(금오억칠천사백구십사만구천칠백삼십원정)
구 매 예정일자	계약심사완료후 즉시
계약방법	일반입찰
수의계약시 계약대상 업 체
기 타
◦ 첨부 서류 1. 지침서 1부. 2. 물품구매 특수 조건 1부. 3. 물품제작.구매 산출기초조사서 1부. 4. 이형관 내역서 1부. 5. 견적서 1식.

	수도자재관리센터소장

물품 제작․구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 수도용 덕타일 주철관,이형관 [내면에폭시  분체도장(BPF)] 구매

품 명	규 격	단위	수량	산 출 조 사 근 거(원)			금 액(원) (부가가치세 포함,현장 하차도)	중소기업 제품여부 (○,×)
				한 국 주철관 공업(주)	㈜신안 주 철	산출단가
수도용 덕타일 주철관, 이형관 [내면 에폭시 (BPF) 분체도장]	수도용 덕타일 주철관 (2종)타이튼,100mm*6m	본	50	197,560	197,560	197,560	9,878,000	X
	수도용 덕타일 주철관 (2종)타이튼,200mm*6m	본	200	409,310	406,920	406,920	81,384,000	X
	수도용 덕타일 주철관 (3종)타이튼,80mm*6m	본	150	151,250	150,790	150,790	22,618,500	X
	수도용 덕타일 주철관 (3종)타이튼,100mm*6m	본	150	187,000	186,690	186,690	28,003,500	X
	수도용 덕타일 주철관 (3종)타이튼,150mm*6m	본	750	283,470	282,930	282,930	212,197,500	X
	수도용 덕타일 주철관 (3종)타이튼,200mm*6m	본	100	380,930	380,380	380,380	38,038,000	X
	수도용 덕타일 주철이형관 80~600mm	KG	61,559	2,970	3,000	2,970	182,830,230	X
합 계							574,949,730

.끝.

작성자 :    직 지 방 공 업 주 사 보     성명  윤 승욱     (인)

확인자 :    직 수도자재관리센터소장     성명  성 시 영    (인)