함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	상수도 이설협의에 대한 회신(도림로 확장공사 구간내 저촉상수도시설 이설)

1. 도로과-6114(2015.04.15.)호와 관련입니다.

2. 위 대호로「2015년 도림로 확장공사」와 관련 저촉 상수도시설 이설 요청 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 도림로 확장공사

나. 협의내용 : 2015년 도림로 확장공사 구간내 저촉 상수도관

이설요청 건

다. 이설위치 : ① 신길동 355-497앞(D=100mm)

② 신길동 355-111앞(D=80mm)

③ 신길동 355-135앞(D=100mm)

라. 이설상수도시설

☞ D=100mm, L=4.0m × 2개소(하월배관), 공기변 2개소(신설)

☞ D=80mm, L=4.0m × 1개소(하월배관), 공기변 1개소(신설)

마. 사업소 검토의견

원인자 부담 이설(이설승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 : 1. 이설 승인조건 1부.

2. 위치도 및 현황도면 1부.  끝.

주무관	박행종		주무관	권승계		시설관리과장	04/22 우종근
협조자
시행	시설관리과-8430	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470-11 (여의대방로10길 97)	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)