함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보(만리배수지 1지)

1.급수운영과-7711(2015.4.20)호와 관련입니다.

2.위 호와 관련하여 만리배수지(1지) 유입관로 정비공사를 마치고 배수지항 청소 후 통수전 수질검사 결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수질검사 결과

검사지점	검사일시	잔류염소	탁도	PH	철	판정	비고
만리배수지 (1지)	2015.4.20	0.26	0.260	7.2	0.01	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	04/22 이희세
협조자
시행	행정지원과-10432	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개