	동작소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 공사 하자 검수에 따른 현장확인 결과 보고

1. 재난관리과-2733(2015.4.22.)호 『2015년 상반기 소방용수시설 공사 하자검사 지시』와 관련 입니다.

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 관내 비상소화장치 시설 공사 하자 검수에 따른 현장확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2015.4.21.

나. 대    상

연 번	관리번호	위 치	구 분	검수결과	비 고
1	337호	양녕로34길 39	신설	양호
2	338호	상도로24길 6-2	신설	양호

다. 검수자 : 소방위 최영수 등 4명

라. 확인사항

- 비소함 문의 여닫힘 확인 및 설치상태 등 외관 점검

- 비소장치 사용법 및 안내문 부착상태 확인

- 적재비품 확인 등

붙임  검수결과 보고 서식 1부.  끝.

	상도119안전센터장
담당자	박재호		2팀장	최영수		119안전센터장	04/22 代최영수
협조자
시행	상도119안전센터-1868	(		)	접수		(		)
우	156-010	동작구 상도동 국사봉 1길 17(상도동 324-21)	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/		/	대시민공개