침 비정상 계량기 현장조사서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
표민호		김기돈	04/22 代김기돈
협 조

	명에 의거 백단위 침 비정상 계량기를 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 4. 22.
보고자 : 8급 표 민 호

보       고       내       용

일  시

2015. 4. 21.

건  명

침 비정상 계량기 현장조사서

내용

1. 수전 현황

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유	비 고
노원구 상계동 720 주공 615동 1108호	손호철	7962878	b0900105418	10	15	백단위지침비정상

2. 조사내용 : 누수된 사실이 없으며, 조례위반 및 기타 격증 사유 등 이상 없음.

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고	사 진
2015. 4. 21	관리검침	-	788	8㎥	정상사용량	사진 별첨
2015. 4. 6	정례검침	25	780	110㎥	백단위비침비정상
2015. 2. 6	정례검침	24	-	22㎥	동절기인정
2014.12. 6	정례검침	24	-	22㎥	정상사용량
2014.10. 6	정례검침	10	626	22㎥	정상사용량

4. 조사자 의견

○ 상기 수전은 가정용 수전으로 최근 1년간 사용량의 2개월 평균 사용량이 19㎥으로

누수 및 조례위반 등 특이사항이 없으며, 백단위 지침이 비정상적인 침 비정상 계량기로 판단되어 직전4개월평균이 동절기 인정사용량이므로, 전년동월사용량인 10㎥로 부과하고 계량기를 조속히 교체 처리하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고