<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	녹지관리과-1716
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	녹지관리과장
	장창수	04/22 문경재

계 약 건 명			뚝섬 청보리밭 및 반포 서래섬 유채꽃밭 급수시설 부품구매
납 품 자			상 호			성은기업						성 명		박성임
계 약 금 액			금칠십오만일천구백육십원정(\751,960)
계약체결년월일			2015년 04월 08일
납 품 기 한			2015년 04월 20일
납 품 년 월 일			2015년 04월 17일
검사(수)년월일			2015년 04월 17일
검사(수) 장 소			녹지관리(기동반) 창고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ◯ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 04월 22일
															분임물품 출 납 원
	검수자	공원		부	녹지관리		과	녹지7급	직급	성명	김기수		김기수
	검수자	공원		부	녹지관리		과	녹지7급	직급	성명	최수영		최수영

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
엘보	1"(백)	개	1,500	2		2
속T	25mm(백)	개	1,500	1		1
단니쁠	1"(25mm)	개	600	1		1
레듀사	25*40(백)	개	1,300	1		1
니뿔	장40mm	개	1,700	1		1
밸브	40mm	개	24,000	1		1
단니쁠	40mm	개	1,300	2		2
장니쁠	40*100mm	개	9,500	4		4
니쁠	소방나사2-1/2+소방붓심3	개	8,500	1		1
레듀사	32*40(백)	개	1,300	1		1
단니쁠	1"-1/4(32mm)	개	1,000	6		6
엘보	1"-1/4	개	1,500	1		1
밸브	게이트밸브32mm-10k	개	30,000	1		1
속T	32mm(백)	개	1,800	3		3
레듀사	25*32mm(백)	개	1,300	3		3
단니쁠	1"(25mm)	개	600	4		4
장니쁠	25mm	개	1,200	4		4
밸브	게이트밸브32mm-10k	개	22,000	3		3
속T	25mm(백)	개	1,500	1		1
소켓	65mm(백)	개	4,500	2		2
단니쁠	65mm(백)	개	3,500	2		2
레듀사	40*65	개	6,500	2		2
장니쁠	40*100mm	개	1,700	2		2
앨보	40mm	개	1,800	4		4
호스	골프장용-25mm*45m	개	100,000	3		3
호스카플러	1"CF	조	7,000	6		6
호스카플러	1"CE	조	7,000	6		6
호스카플러	1-1/2CF	조	8,000	7		7

□ 검수사진