문서번호	급수운영과-5978
결재일자	2015.4.22.
공개여부	부분공개(5)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
최지영	김용현	04/22 전명수
협 조	주무관		임인택
	주무관		이용호

제  목 : 2015년 상반기 저수조 및 아파트 단지내  배관 실태 점검

	명에 의하여 2015년 상반기 저수조 및 아파트 단지내 배관 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 최지영

보 고 내 용
일 시	2015.4.21
건 명	제 목 : 2015년 상반기 저수조 및 아파트 단지내 배관 실태 점검
내용	○ 점검대상 : 미성아파트 외 3개소 ○ 점검자 : 최지영 ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 갯수, 용량, 재질 등) - 저수조 청소 및 관리상태 - 위생점검 실시여부 - 관리자 교육 이수여부 - 아파트 단지 내 배관확인 ○ 점검결과 - 저수조 청소 및 관리상태 양호 - 위생상태 양호 - 관리자 교육 이수 이행
비 고

붙  임 : 저수조 점검 및 단지내 배관 확인 자료 각 1부.  끝.