“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 3월 한강 조류(藻類)측정 현황 통보

1. 서울시 물관리정책과-2812(2015.03.31)호와 관련입니다.

2. 2015년 한강 조류(藻類) 경보제 시행계획과 관련하여, 2015년 3월 한강(서울시 구간) 조류 측정결과를 붙임과 같이 알려드리오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 2015. 3월 평균 조류측정 결과

○ 클로로필-a(평균) : 잠실상류 20.9㎎/㎥

○ 유독남조류(평균) : 잠실상류 1.8cells/㎖

○ 냄새물질(상류평균) : 지오스민 4.0ng/L, 2-MIB 5.3ng/L

※ 12월 ~ 익년3월까지 동절기 기간 잠실하류 측정 중단

붙임  1. 한강조류 측정결과(2015. 3월) 1부.

2. 지점별 조류발생현황 1부. 끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	환경부장관(물환경정책과장),한강유역환경청장(수생태관리과장),물재생시설과장,하천관리과장,서울특별시상수도사업본부장(수질과장),상수도연구원장(수질연구과장),서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장),인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 급수부장),서울특별시시설관리공단이사장,성남시장(정수과장),한국수자원공사사장,고양시상하수도사업소장(수도시설과장),서구1-25(환경관련과)
주무관	장지선		수질정책팀장	정미선		물관리정책과장	전결 04/22 배광환
협조자
시행	물관리정책과-6824	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3768	/전송	02-2133-1041	/	jjanga99@seoul.go.kr	/	대시민공개