함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	성북구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	하수도 공사구간 지장 상수도관 이설요청에 대한 회신(장위동219-76호)

1. 안전치수과-6163호(‘15.04.13)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀청에서 시행하는 『하수시설물 보수공사』와 관련하여 공사구간 내 저촉되는 상수도관로는 원인자부담(수도법 제71조)으로 이설하도록 회신하오니 이설공사시 발생하는 원인자부담금(퇴수량 요금 및 출동경비, 측량비 등)은 공사 착공전에 납부하여 주시기 바랍니다.

가. 승인조건 : 붙임 “이설승인조건” 참조

나. 기타사항

- 이설공사 착공전 우리사업소에 상수도공사에 대한 세부 추진계획서(공정표,                 배관상세도 등)를 첨부하여 착공계를 제출.

- 공사완료 후 준공계 제출(시설물속성자료등첨부)

- 단수가 필요할 경우 우리사업소와 최소 5일전 협의하여

단수 승인 및 단수홍보 완료 후 단수 시행.

붙 임 : 1. 이설승인조건 1부.

2. 원인자 부담금 납부 고지서 1부(별도송부).  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		주무관	한상근		시설관리과장	04/22 代채재일
협조자
시행	시설관리과-10957	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	대시민공개