함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치 번호 자물쇠 변경 결과보고(휘경)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2352(2015.3.25.)호 “비상소화장치 상시 사용가능체계 구축을 위한 번호 자물쇠 제작·구매”

나. 재난관리과-3036(2015.4.16.)호 “비상소화장치 번호 자물쇠 배정 계획 알림”

2. 위 호와 관련하여 휘경119안전센터 관내 비상소화장치 번호 자물쇠 변경 및 스티커 부착 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 비상소화장치 23개

나. 조치사항

○ 기존 열쇠식 자물쇠에서 번호식 자물쇠로 변경

※ 번호식 자물쇠 비밀번호는 모두 0119로 설정 되어 있음.

○ 기존 열쇠식 자물쇠는 회수하여 자체보관

○ 배부된 스티커는 기존 열쇠함 위에 부착

○ 번호식 자물쇠 및 스티커 부착 사진은 소방행정정보시스템 비상소화장치 관리대장에 변경 등록

붙임  1. 결과보고 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	문상현		2팀장	신동만		센터장	04/22 박성국
협조자
시행	휘경119안전센터-1773	(		)	접수		(		)
우	130-090	서울 동대문구 휘경동 34-17번지 휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02)2212-2119	/	sasasa1377@seoul.go.kr	/	대시민공개