함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	수질자동측정기 법정정도검사 관련 협조 요청

1. 우리사업소 배수지에 운영중인 수질자동측정기에 대한 법정정도검사를 아래와 같이 실시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대상 : 만리배수지, 증산배수지, 자하문배수지, 홍은3배수지, 능안배수지, 진관배수지(6개소)

나. 일시 : 2015년 4월 27일 ~ 5월 8일

다. 내용

- 수질자동측정기 법정정도검사로 측정기의 정확도 및 정밀도 검사

- 검사기관에서 해당기간 중 배수지 별로 1일씩 배수지에 출입하여 정도검사 실시(수질팀 담당자 동행)

- 검사당일 수질팀 담당자가 아리수통합정보센터에 유선연락 예정

라. 검사기관 : 한국산업기술시험원

마. 협조사항 :

- 정도검사 당일 배수지에 원활한 출입 및 정도검사가 이루어질수 있도록 협조

- 정도검사가 진행되는 동안 수질자동측정기의 경보 발생

(아리수통합정보센터, 유인배수지 근무자 숙지). 끝.

	행정지원과장
주무관	김태호		수질팀장	조성관		행정지원과장	04/22 이희세
협조자
시행	행정지원과-10542	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41	/
전화	02-3146-3558	/전송	02-3146-3578	/	thkim@seoul.go.kr	/	대시민공개