문서번호	물재생과-1555
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	김일운	04/22 가길현
협 조

제1처리장 최초침전지 보수공사 계약심사 결과에 따른 조치계획

2015. 4

난지물재생센터

(물재생과)

제1처리장 최초침전지 보수공사

계약심사 결과에 따른 조치계획

□ 제1처리장 최초침전지 보수공사를 시행코자 계약심사과에 설계심사를 의뢰하였던 바, 아래와 같은 지적사항이 있어 이에 대한 검토 및 조치계획임

□ 추진경위

❍ 2015. 4. 9 : 계약심사의뢰(계약심사과)

❍ 2015. 4. 21 : 계약심사 결과 통보

□ 공사명 : 제1처리장 최초침전지 보수공사

위 치	제1처리장 최초침전지(2지, 4지, 5지, 7지)
규 모	단면복구보수 t=10mm 벽체 1,670㎡, t=20mm 벽체 1,387㎡, t=20mm 천정 385㎡ 기타 1식
공사기간	2015. 5. ~ 2015. 11

□ 심사결과 : 감9,043천원(1.1%)

(단위 : 천원)

구 분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조정률
재 료 비	268,308	268,308	-
노 무 비	265,575	259,837	-5,738
경 비	98,881	97,693	-1,188
일반관리비	34,802	34,421	-381
이 윤	59,707	58,793	-914
공급가액	727,273	719,052	-8,221
부가가치세	72,727	71,905	-822
도 급 비	800,000	790,957	-9,043	1.1%

□ 지적사항

❍ 자재단가조정

- 휘발유 : 1,439.80원/L → 1,448.60원/L
- 경  유 : 1,288.80원/L → 1,284.74원/L

- 콘테이너 (3m×6m,3×3m) 등 3종

- 기계장비 대가 조정 : 크레인(트럭)10ton : 82,100원 → 71,478원

❍ 일위대가 조정

- 공사안내간판(0.9×1.8m) 금액 조정 : 94,708원 → 85,000원

- 앙카볼트 설치 : 철골공 0.08인 → 0.036인

- 흡입준설 할증 : 10%적용

□ 기타사항

❍ 원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인 및 사업발주

□ 조치계획

❍ 상기 계약심사과 지적사항은 심사결과 조치계획과 같이 재조정 설계 후 공사발주하고 재무과로 계약의뢰코자 합니다.

첨부 : 관련서류 1부.  끝.