문서번호	녹지관리과-3806
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
안순호	代송창선	04/22 김윤철
협 조

서울광장 분수대 펌프 교체 계획 보고

2015. 4

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

서울광장 분수대 펌프 교체 계획 보고

서울광장 분수대 가동 점검 중 안개 분수 펌프 고장이 있어 아래와 같이 교체 하고자 보고 드림

□ 분수대 현황

○ 면  적 : 102.1㎡(10.1m×10.1m)

○ 시  설 : 노즐 605개, 조명 243개

○ 준공일 : 2004. 5. 1.

□ 점검결과

○ 점검일자 : 2015. 4. 21

○ 점 검 자 : 박준선, 송홍석

○ 점검사항 : 분수대 펌프, 전기 시설 전반

○ 점검결과 : 안개를 분출하기 위해 가동하는 다단 볼류트 펌프(5HP)

고장으로 인한 미작동.

□ 소요예산 : 2,500(천원)

□ 보고자 의견

○ 펌프 노후(2007년도)로 인해 가동이 되지 않아 교체 설치하여            분수대 가동에 만전을 기하고자 함.