정기(일일)점검 보고서(광평교, 대곡교, 헌릉로)

문서번호	시설보수과-1871
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설보수과장
		김종범		나철흠		04/22 박용선

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
광평교	B=25.1m, L=325.5m	2종	‘85.12.30	시설6	나철흠
대곡교	B=20~30m, L=175m	2종	‘08.12 ‘94.12	시설6	김종범
헌릉교	B=33.6m, L=12m	법정외	‘71.08.30	시설6	김종범

□ 점 검 일 : 2015년  4월  10일(금)

□ 점 검 자 : 토목6급  김종범, 나철흠  토목7급  한상신

□ 점검구간 : 교량 상부 및 교량 하부

□ 점검구간내 이전 점검․진단시 지적된 주요 점검결과

연번	위 치	손상내용	손상규모	전차점검	조치내용
1	광평교	포트홀	0.2*0.2*4		조치완료
2	대곡교	배수구 그레이팅 유실	3개소		조치완료
3	헌릉교

□ 새로운 손상 발생 개소

연번	위 치	손상내용	손상규모	조치계획	사진 번호
1	광평교	특이사항 없음			1
2	대곡교	특이사항 없음			2
3	헌릉교	특이사항 없음