	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고

1. 소화전 누수에 따른 민원접수(2015.4.22.)와 관련입니다.

2. 위와 관련 해당 소방용수시설 현장확인 한 바 고장사실이 있어 다음과 같이 보고합니다.

연번	관리번호	위 치	고장내역	사용여부	검사자	비고
1	4151* *****	****반포대로 158 서울지방검찰청	제수변 누수 및 소화전 출수불능	사용불	장.박상길 교.박연민	긴급수리요망

붙임 : 고장발생보고서 및 사진 1부.  끝.

	잠원119안전센터장
담당자	박연민		진압2대장	이춘기		119안전센터장	04/22 조흥섭
협조자
시행	잠원119안전센터-1424	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울 서초구 반포2동 사평대로67(반포동114-2번지) 서초소방서 예방과 검사지도팀	/
전화	02-532-0119	/전송	02-592-2116	/	201010125@seoul.go.kr	/	대시민공개