함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	GIS 속성자료 수정요청

우리 사업소 관내 강남구 지역의 2013년, 2014년도에 설치된 시설물중 현장확인 결과 GIS 도면과 현장이 상이하여 수정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	행정동	지번	밸브번호	밸브유형	구경 (mm)	당초		변경
						맨홀형태	맨홀종류	맨홀형태	맨홀종류
1	신사동	514-18	65504125	제수밸브	80	원형	∮648	중형	∮318
2	신사동	621	66214059	제수밸브	80	원형	∮648	중형	∮318
3	신사동	552-6	66313143	제수밸브	80	원형	∮648	중형	∮318
4	역삼1동	705-23	66634081	제수밸브	80	원형	∮648	중형	∮318
5	삼성2동	142-26	66643169	제수밸브	100	원형	∮648	중형	∮318
6	대치2동	962	66744133	제수밸브	80	원형	∮648	중형	∮318
7	역삼1동	825-19	66812117	제수밸브	100	원형	∮648	중형	∮318
8	역삼1동	825-24	66814135	제수밸브	80	원형	∮648	중형	∮318
9	역삼1동	832-13	66912128	제수밸브	100	원형	∮648	중형	∮318
10	대치2동	948-2	66654055	제수밸브	100	원형	∮648	중형	∮318

붙 임 : GIS 수정 내역(현장사진 포함)  1부.  끝.

주무관	제영도		급수운영과장	04/22 최임봉
협조자	주무관	김은경
시행	급수운영과-6964	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개