문서번호	수도자재관리센터-6428
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공사자재관리팀장		소장
최정화		04/22 성시영
협조

공사용자재 공장검사 결과 보고

(대형9-현대주철)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

수도자재관리센터

공사용자재 공장검사 결과 보고

공사용 자재 구매와 관련 납품업체에 출장하여 품질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사일자 : 2015.04.21(1일)

□ 검 사 자

○ 공사자재관리팀 지방공업주사 최정화

□ 검사업체

○ 현대주철산업 : 경기도 김포시 통진읍 애기봉로 682번길

□ 검사 대상 및 현황

구 분	검사량 (조)	검사 샘플량	규격 검사 등	기계적 성 질	성분 분석	구상화 시험	비고
이탈방지압륜 80mm외 5종 구매(대형9)	4,096	11	직접-11	공인-2	공인-3	공인-2	볼트너트 인장시험 : 3

□ 검사 결과

○ 생산공장에 출장, 구매품목에 대하여 규격검사, 수압시험, 진동시험 및

외관상태 등을 검사한 결과 검사 규정에 적합하였으며, 기계적성질 등

재료검사에 대한 공인시험기관 확인 결과 적합함.

□ 검사자 의견

○ 검사대상에 대하여 공장검사 결과 검사규정에 적합하므로 납품토록 조치

하였으며, 납품 후 검수코자 함.

□ 향후 계획

○ 납품 예정일 : 2015.04.22(납품기한 : 2015.04.23.)

붙 임 1) 이탈방지압륜 검사표 1부.

2) 사진자료 1부.  끝.