길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6631

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/22 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/15(수)	4/16(목)	4/17(금)	4/18(토)	4/19(일)	4/20(월)	4/21(화)	계
2014년	104,809	87,391	95,813	85,153	90,372	104,226	93,405	661,169
2015년	82,857	80,505	85,958	92,241	86,802	83,863	89,413	601,639
증 ․ 감	-21,952	-6,886	-9,855	7,088	-3,570	-20,363	-3,992	-59,530

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.08~4.14)	금주 공급량(㎥) (4.15~4.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
628,750	601,639	-27,111	-4.31

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -27,111㎥(4.31%) 감소

- `15. 4월 현재 전년 대비 –600,115㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음