	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방시설 완공검사증명서(용도변경 및 증축) 교부 알림[제2015-39호]

1. ******* 대하여 소방시설 완공검사증명서를 발급하였으니, 관할119안전센터장은 해당 건축물에 대하여 소방활동 자료조사 등에 관한 규정[소방방재청훈령 제303호(2012. 08.23)]에 의거 소방활동 자료 조사를 실시하고 119행정정보시스템 자료입력 등 필요조치를 강구하여 화재예방 및 진압업무 등 관련업무 추진에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 건 축 주 : ***********************************

나. 대상명[위치] : *********************************

다. 건물구조[용도] : 일반철골구조 지상3층/지하0층 1개동 연면적677.24㎡

- 지상1층:근린생활시설(소매점,주차장,사무소)

- 지상2,3층: 근린생활시설(사무소)

라. 공사의 종별 : 증축 및 용도변경

-지상1,2층(104.50㎡) : 근린생활시설(소매점)->근린생활시설(사무소) 용도변경

-지상3층(66㎡) : 근린생활시설(사무소) 증축

마. 소방시설

1) 기계 : 소화기구(분말소화기), 피난기구(완강기)

2) 전기 : 비상경보설비 , 자동화재탐지설비 중 감지기3개 및 1회로증설, 유도등 시각경보기

2. 소방활동 자료조사 등 대상 처 방문 시 사전에 통보하여 관계인의 불편을 최소화하기 바라며, 그 결과를 119행정정보시스템자료입력 철저 및 재난관리과에 통보하시기 바랍니다.

붙임   1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설 등 산출표(스캔) 1부.

3. 소방시설 등 평면도(압축파일) 1개.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	신대섭		담당자	박종숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	전결 04/22 代이성희
협조자
시행	예방과-5782	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동 목동서로 180(목1동 919-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	fire1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)