문서번호	총무과-13041
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
채충일		최석기	04/22 이혜경
협조

『화장실 세면대 수도꼭지』

절수기 설치 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4

행 정 국

(총무과)

『화장실 세면대 수도꼭지』

절수기 설치 계획 보고

본관 화장실 세면대 수도꼭지에 절수기를 시범 설치·운영하고, 이용자의

반응(만족도)에 따라 확대 설치코자 함.

□ 설치개요

○ 대상 : 본관 세면대 수도꼭지

구 분	계	본청사	서울도서관	비고
수도꼭지(전체)	233개	194	39
시범운영	50개	40	10

※ 본청사 2~11층,  서울도서관 지하1~4층 남녀화장실에 1개씩 시범설치

○ 설치기간 : ‘15.4.27~5.1(5일간)

○ 설치방법 : 절수기만 구매 후 자체인력을 활용하여 직접 설치

□ 일반 수도꼭지와 절수기 비교

○ 1컵(양치용) 담는데 걸리는 시간

기존(일반 포말용) - 3초 57		변경(절수기) - 5초 37

○ 비용절감 : 약 6,421천원/년

- 산출내역 : 2,498명×3회/1일×10리터×1원×0.34×252일 = 6,421천원/년

※ 세면대 1회 사용량 10리터(위생기구 설계표 참조), 절감률 : (1-3.57/5.37)×100% = 34%

□ 소요예산 : 약 2,330천원

○ 산출근거 : 10,000원 × 233개 = 2,330천원

※ 시범운영으로 우선구매 : 50개 (500천원)

○ 예산과목 : 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 일반운영비, 공공운영비. 끝.