출  장  결  과  보  고  서

결재	주무관	행정지원과장
	김수진	04/23 서경만

	명에 의거, 종로구 신영동 168 누수민원현장 출장후 그결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 04. 22
***********************************************************

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2015. 04. 22

□ 장       소 : *************

**********************

**************************확인차

□ 결과조치 및 의견

-옥내배관 노후로 누수사실 확인한바, 누수감면 처리절차에 따라 감면처리하고자 합니다.  끝.