출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	04/23 박길영

	명에 의하여 2015 년 04 월 22 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 04 . 22 .
보 고 자 : 전기 6급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2015년 04 월 22 일 (10:00 ~ 16:30)
건 명	출장결과보고서(이지광 2015.04.23)
내용	■ 출 장 지 ◇ 마포,서대문,은평 ■ 출장 목적 ◇ 증압장,가압장 및 배수지 기전시설물 순찰점검. ■ 출장 결과 ○백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. ○금화,봉원,연희증압 현장제어반 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 인버터,통신설비 점검결과양호. ○능안배수지 수위계 통신설비(PLC,모뎀)유입,유출 전동밸브 점검결과 양호
비 고