		중부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	033981870	고객접수번호	0912015043186
수용가명		민원신청일	2015년 04월 23일
수용가주소	***************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	100mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20021011	기물번호	I1000010240
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	이상일
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	간선도로 맨홀소음으로 박킹2개 삽입으로 소음처리

끝.

주무관							이상일				급수설비팀장					이병운					급수운영과장					04/23 이승철
협조자
시행			급수운영과-7796										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울시 중구 장충단로 88번지(장충동2가)																/
전화		02-3146-3126							/전송			3146-2189					/	lsi359@seoul.go.kr													/	부분공개(6)