	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-2898(2015.4.23.)호 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구)』

나. 재난관리과-2910(2015.4.23.)호 『소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(구로구2)』

2. 위와 관련하여 현장대응단 소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 계획을 붙임과 같이 실시코자 합니다.

가. 검사시간 : 2015. 4.24 ~ 4.29(6일간)

나. 검사대상 : 25개소(지상식3, 지하식22)

다. 검 사 자 : 팀별 펌프차량 탑승요원 및 소방용수시설 담당

라. 검사내용 : 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측, 외관 상태 확인 및 설치공사 완료상태 등

3. 행정사항

○ 현장확인 시 안전사고 ㆍ 민원발생 방지 및 결과는 행정정보시스템 입력 후 붙임서식(출수사진 포함)에 의거 4.30(목)한 보고하시기 바랍니다

붙임  1. 2015년 구로구 소화전 보수 현황 1부.

2. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

업무일몰일 : 보수 완료시까지

담당자	김진우		대장	이서원		2팀장	정재석		현장대응단장	04/23 구삼서
협조자
시행	현장대응단-3006	(		)	접수		(		)
우	152-826	구로구 경인로 408 현장대응단	/
전화	02-2619-0119	/전송	02-2615-1119	/		/	대시민공개