동향보고

문서번호 :	시설관리과-8124	주무관	시설관리과장	강서수도사업소장
시행일자 :
		박학중	이자원	04/23 이상래
접수번호 :
수 신 자 :	수신자참조
수신자	서울특별시상수도사업본부장(경영혁신과장),서울특별시상수도사업본부장(총무과장),서울특별시상수도사업본부장(홍보마케팅과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)

제목 :	동향보고

1. 우리사업소 관내 구로구 신도림동 291-187번지(1차선 차로)에서 상수도관 누수가 발생되어 동향보고 합니다.

□ 발생현황

○ 발생일시 : 2015. 4. 23(목) 14:16경

○ 누수위치 : 구로구 신도림동 291-187(이면도로)

○ 관종 및 구경 : 회주철관(CIP, ’78년도 부설, ’86년 갱생관  D=300mm)

상수도관 깊이 3m

○ 하수관 : D=1,000mm 한칸

○ 누수원인 : 관 노후

○ 누수부위 : 300mm 직관부

○ 교통통제 : 없음

□ 언로취재 및 보도

○ MBC 취재, 김영훈 기자

□ 누수복구 추진사항

○ 현장출동 및 안전시설 설치 : 14:16 ~ 14:50

○ 누수복구 작업중 : 14:50 ~

※ 복구완료 예정시간 : 2015. 4. 23. 21:00

붙  임  : 1. 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장