		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	033171678	고객접수번호	0992015043054
수용가명	주계량기	민원신청일	2015년 04월 23일
수용가주소	서울특별시 금천구 시흥대로102길 36 (독산동) 이근수 ( 153 - 010 금천구 독산동 1033-70 이근수 )
신청인	성순희	신청인연락처	02--
계량기구경	40mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20020620	기물번호	*********94
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	박장진
입회자	유명근	수용가와의관계
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 삽입으로 소음 방지

끝.

★주무관							박장진				주무관					강동길					급수운영과장					04/23 장시명
협조자
시행			급수운영과-7069										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)																/
전화		02)3146-4576							/전송			02)3146-4589					/	pjjin@seoul.go.kr													/	대시민공개