		서부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		***님
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*****************************************************************
민원내용	물에서 흙냄새가 난다고 하심.방문전 연락요청하심

검사자	직급 :		7	성명 :		김응선	채수일자		2015년 04월 23일
검사일자	2015년 04월 23일						처리일자		2015년 04월 23일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.29			0.100			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
온수흙냄새	현장방문하여 수질검사를 실시한바 저희가 공급하는 수돗물(냉수)은 위와같이 적합하고 이상없으니 안심하시고 사용하시기 바라며 온수물 채수해서 신선한곳애서 냄새를 맡아보니 흙냄새가 없으며 고객님의 화장실 특유의 냄새에 의해 느낄수도 있습니다. 그리고 온수선의 물을 충분히 퇴수(보일러 물빼기밸브)해 보시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김응선				수질팀장					조성관					행정지원과장					전결 04/23 이희세
협조자
시행			행정지원과-10655										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	부분공개(6)