문서번호	미생물검사과-607
결재일자	2015.4.23.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김유나	이수원	04/23 代황오주

세균실험실 초순수 제조기

소모품 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 4.

상수도연구원

미생물검사과

초순수 제조기 소모품 교체 계획 보고

세균실험실에 설치된 초순수 제조기의 소모품 교체시기가 도래함에 따라 교체하여 실험환경 조성에 만전을 기하고자 합니다.

2015. 4. 23.

보고자 : 주무관  김 유 나

■ 장비명 : 초순수 제조기 (2005.5.9. 세균실험실 설치)

■ 교체이력

연번	일자	교체대상	교체사유
1	2010-06-04	카트리지	수명 만료
2	2011-06-20	필터	수명 만료
3	2012-10-23	UV램프	수명 만료
4	2012-11-01	필터	수명 만료
5	2013-09-11	카트리지	수명 만료

■ 금번 교체내역

연번	교체대상	교체사유
1	2차 초순수용 전처리 카트리지 필터	수명 만료
2	2차 초순수용 트윈팩 카트리지 필터	수명 만료
3	3차 초순수용 울트라 트윈팩 정화카트리지	수명 만료
4	UV램프	수명 만료

■ 수리 소요예산 : 1,829,300원(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

■ 담당자 의견

○ 초순수 제조기의 소모품을 신속히 교체하여 미생물 실험에 차질이 없도록 하고자 함.

■ 첨부서류  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 경제적 수리한계 검토 1부. 끝.