	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	처분사전통지서 의견제출서 접수에 따른 법령검토 및 현장확인 계획

1. 관련근거

가. 예방과-4428(15.03.27)『소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서』

나. 예방과-4299(15.04.06)『처분사전통지서[케이엔튤립]』

다. 예방과-5231(15.04.22)『의견제출서』

2. 케이엔튤립(서대문구 통일로 353)건물에 대하여 작동기능점검 보고서 제출대상 여부 판단을 위해 다음과 같이 법령검토 및 현장확인을 하고자 합니다.

가. 현장확인일 : 2015.04.23.(목)

나. 확인대상 : 케이엔튤립 (서대문구 통일로 353)

다. 확인자 : 소방교 안정민

라. 법령검토 및 현장확인내용 :

1) 준공당시 자동화재탐지설비 설치대상여부

2) 준공이후 증축, 용도변경등의 사유로 인한 자동화재탐지설비 설치대상 여부

3) 자동화재탐지설비 설치유무등

4) 연결살수설비 해당여부

붙임 의견제출서(케이엔튤립) 1부.  끝

담당자	안정민		검사지도팀장	홍갑득		예방과장	전결 04/23 代홍갑득
협조자
시행	예방과-5295	(		)	접수		(		)
우	120-703	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1196	/전송	02-3141-9819	/	ajm0507@seoul.go.kr	/	대시민공개