길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6718

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/23 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/16(목)	4/17(금)	4/18(토)	4/19(일)	4/20(월)	4/21(화)	4/22(수)	계
2014년	87,391	95,813	85,153	90,372	104,226	93,405	99,884	656,244
2015년	80,505	85,958	92,241	86,802	83,863	89,413	83,804	602,586
증 ․ 감	-6,886	-9,855	7,088	-3,570	-20,363	-3,992	-16,080	-53,658

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.09~4.15)	금주 공급량(㎥) (4.16~4.22)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
625,181	602,586	-22,595	-3.61

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -22,595㎥(3.61%) 감소

- `15. 4월 현재 전년 대비 –625,181㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 방이증압구역 수계변경 완료(기존 암사→광암, 2015.4.22)