피난․방화시설 불시단속 조사서(초콜릿)

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	이종진	임동열	전결 04/23 代김의한

대상명	초콜릿		위 치	동작구 여의대방로24길 130
대표자	김범진	전화번호	*************		업 종	유흥주점
규 모	R.C조 3/1층, 연면적 329㎡ (일부일 경우 : 사용층 -1층, 사용면적 89.32㎡)

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	특이사항 없음	상시 관리 철저토록 관계인에게 지도함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 없음	피난계단에 장애물적치행위 없도록 상시 관리감독 철저토록 지도함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	주출입구 유도등 점등불량	시정보완명령서 발송예정
방화셔터 작동여부	해당없음
기타사항 (안내문배부,관계인교육등)	비상구 등 안전관리 안내문 1부 배부함	관계인에게 피난.방화시설 적정 관리 유지토록 교육함
참 고

조사일자 : 2015년 04월 22일

조 사 자 : 소방장 이종진

소방장 김동현