투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시교통방송
수신	서 울 특 별 시 장(정보기획담당관)
(경유)
제목	IT-Complex 교통방송 방화셔터 철거 및 시창유리 교체요청

1. 기획조정실-9450(2014.7.29.),기술국-424(2015.1.23.)호 및 정보기획담당관-6298

(2015.4.16.)호와 관련입니다.

2. 우리교통방송에서는「IT-Complex」교통방송 부조정실 방화셔터 철거 및 시창유리교체 건에 대한 회신을 검토하여 다음과 같이 요청합니다.

○ 요청내용

- 회신검토결과 시공사에서 제안한 2안으로 시공되어야 방송시설로서의 기능                   을 할수 있어 2안으로 시공요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

구분	요청사항	비고
전문동 4층 TV 1 부조정실	방화셔터 및 시창철거후 방화/음향벽체 전면 마감	시공사제안 2안
전문동 7층 TV 2 부조정실
전문동 7층 TV 3 부조정실
전문동 13층 FM 4 스튜디오 부조정실	방화셔터 및 시창 철거 후 방화시창 신설	시공사제안 2안

- 세부요청사항

3. 또한 기획조정실-9450(2014.7.29.)호 와 관련 시설개선요청사항 중 전문동 14층 통합 주조정실 의 IPTV주조정실과 TV주조정실 사이 출입문설치 요청 건에 대하여 현재 반영이 되어있지 않아 다시요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

끝.

	서울특별시교통방송 대표
기술관리팀장	김응석		기술관리부장	손재달		기술국장	04/23 변동운
협조자	경영지원부장	곽태수
시행	기술국-2405	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 퇴계로26길 36	/
전화	02-311-5511	/전송	02-311-5519	/	chamion@seoul.go.kr	/	대시민공개