비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압2대장	119안전센터장
	박정수	이경형	04/23 강호석

대상명	건국대학교 기숙사(쿨하우스)		위 치	광진구 화양동 1번지
관계자	김광한	전화번호	2024-6000 2024-6002	처종(업종)	교육시설
규 모	양식 R/C조 슬라브가 12/1 층 연면적 36,989㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고	초동대처 및 인명대피요령,소화기 사용법 등 소방안전교육 실시함(교육인원:2명)

확인일 : 2015. 4.  21.             확인자 : 소방위 홍상국

소방장 박정수