위험물저장소 소방검사서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	박효근	04/23 김윤섭

검사의 개요			검사의 구분	2015 저장소 소방검사[워커힐호텔]
			검사 연월일시	2015년 4월 22일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	박효근		452-4119
				〃			소방위	양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)			이종찬	생년월일		********
제조소등	설치자		SK 네트웍스(주)워커힐 대표				안전관리자	이종찬 과장
	설치장소		광진구 워커힐로 177(광장동)					전 화		450-4337
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1964년 07월 21일 제 23-275-640721호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨(실무교육 2013.03.27. 이수)
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고	이종찬 과장(*************)

검사의 개요			검사의 구분	2015 저장소 소방검사[워커힐아파트]
			검사 연월일시	2015년 4월 22일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	박효근		452-4119
				〃			소방위	양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)			조남영	생년월일		********
제조소등	설치자		워커힐아파트 자치회장				안전관리자	조남영 과장
	설치장소		광진구 아차산로 635(광장동)					전 화		444-8133
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1978년 08월 12일 제23-282-780812호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨(실무교육 2013.03.27. 이수)
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고	조남영(*************)

검사의 개요			검사의 구분	2015 저장소 소방검사[은호목욕탕]
			검사 연월일시	2015년 4월 22일
			검사 공무원	소 속			계 급	성 명		연락처
				예방과			소방경	박효근		452-4119
				〃			소방위	양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)			모경구	생년월일		********
제조소등	설치자		은호목욕탕				안전관리자	모재웅
	설치장소		광진구 구의로 65-1(구의동)					전 화		444-1080
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			옥내탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1980년 2월 1일 제23-284-800201호
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과
	위험물 시설기준 적합 여부					적합함
	저장․운반용기 적합여부					적합함
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정함
	안전관리자 선임여부					선임됨(실무교육 2013.03.27. 이수)
	정기점검 실시여부(해당대상)					해당없음
	위험물 시설의 무단변경 여부					무단변경없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 유별이 다른 위험물에 대한 분리저장 기준 교육 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령							교육인원 1명
	기 타
조치계획
비고	모경구(*************)

끝.