“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	남산골한옥마을(메타 퍼블릭 남산)
(경유)
제목	남산골한옥마을 국악당 정화조 악취발생 개선 조치사항 알림

1. 중구 환경과-11538(2015.4.15.)호와 관련입니다.

2. 서울특별시 중구청장(환경과)으로부터 접수된 남산골한옥마을 정화조 실태조사결과 개선요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니, 조치후 결과를 붙임의 개선완료보고서에 의거 15.5.29까지 제출하여주시기 바랍니다.

○ 개선요청사항

가. 대    상 : 한옥마을 국악당 정화조

나. 조사일시 : 2015.4.9

다. 조 사 자 : 서울특별시 중구청장(환경과)

라. 악취도(H2S) : 17.1ppm(서울시 기준 5ppm)

마. 개선사항 : 정화조 방류조에 공기주일장차 설치

붙  임 : 1. 정화조 악취 발생 방지를 위한 개선 요청(중구) 1부

2. 개선완료보고서(양식) 1부  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박용석		문화관리팀장	박인숙		문화정책과장	04/24 정헌재
협조자
시행	문화정책과-5524	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-2530	/전송	2133-1059	/		/	대시민공개