“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	청소년수련시설 안전관리 지도 및 안전점검 철저 요청

1. 여성가족부 청소년활동진흥과-2154(2015.4.17.)호와 관련입니다.

2. 최근 청소년수련시설의 안전관리에 대한 관심과 우려가 많고, 지적된 사례도

발생함에 따라 여성가족부에서 청소년수련시설 안전관리 지도 및 안전점검에 대한           요청사항이 있어 안내하오니

<언론보도 사례>

? ○○ 유스호스텔의 비상대비 안내도 부착 위치가 너무 높고, 글자도 작아 읽기 어려우며, 소화기 위치도 부적절하여 비상시 사용 곤란

? ○○ 청소년야영장의 야외 전기 누전 점검 소홀, 야영지에 설치된 전기콘센트가 비가림막이 없어 누전 우려 등

3. 자치구에서는 소관 청소년수련시설에 대한 안전관리 지도 및 안전점검을 철저히          실시하여 주시기 바라며, 안전관련 제 규정들이 시설 현장에서 잘 준수 될 수           있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 청소년수련원, 유스호스텔, 청소년야영장

※ 청소년수련관, 청소년문화의집, 청소년특화시설은 금년도 종합 안전점검 및 평가를 통해 조치 예정

나. 점검내용

- ′14년 청소년수련원, 유스호스텔, 청소년야영장에 대한 종합 안전점검 및                종합평가 지적사항 개선 여부 확인 및 결과 제출

※ 제출기한/양식 : ‘15.4.27(월) / 기 통보한 지적사항 및 제출양식 활용

- 수련시설 안전기준, 운영기준, 시설기준 준수여부 등 추가 점검·지도

※ 비상대피 안내도, 소화기 적정 배치, 비상연락 체계도 및 긴급후송대책 등 안전매뉴얼 구비·활용 상태 등.

붙임 : 여성가족부 공문 1부. 끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,서울특별시청소년시설협회장,청소년수련관1-21,특화시설1-7,유스호스텔1-2
주무관	오승훈		청소년시설팀장	박성규		청소년담당관	04/24 김영란
협조자
시행	청소년담당관-6380	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개