길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-6807

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	04/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/17(금)	4/18(토)	4/19(일)	4/20(월)	4/21(화)	4/22(수)	4/23(목)	계
2014년	95,813	85,153	90,372	104,226	93,405	99,884	89,210	658,063
2015년	85,958	92,241	86,802	83,863	89,413	83,804	80,276	602,357
증 ․ 감	-9,855	7,088	-3,570	-20,363	-3,992	-16,080	-8,934	-55,706

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.10~4.16)	금주 공급량(㎥) (4.17~4.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
612,379	602,357	-10,022	-1.64

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -10,022㎥(1.64%) 감소

- `15. 4월 현재 전년 대비 –625,129㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음