투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	시설과장
(경유)
제 목	선유도공원 관리동지하 전기시설 추가정비 협조 요청

1. 여의도공원관리사무소-1882(2015.4.4.)호,「선유도공원 관리동지하 조명등기구 교체 협조 요청」관련입니다.

2. 선유도공원 관리동지하에 설치되어 있는 조명등기구 및 전선배관·배선 노후로 인해, LED등기구로 교체 시행 중, 아래와 같은 사항으로 추가정비 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 개선 및 추가 요청사항

- 관리동 주차장 격등 및 구간 점등을 위한 배관·배선 정리(회로분리)

- 주차장 내 전기차 충전 및 작업공간(창고) 활용을 위한 전원 신설

- 기계실 조명설비 유지관리가 용이하도록 등기구 하향 설치.  끝.

	여의도공원관리사무소장
★주무관	정법관		주무관	송규환		여의도공원관리사무소장	04/24 代김한수
협조자
시행	여의도공원관리사무소-2284	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 여의도동 여의공원로 68	/
전화	02-761-4079	/전송	02-786-2599	/	goldscan@seoul.go.kr	/	대시민공개