	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 비상소화장치 적재비품 소요현황 재 파악 보고

1. 관련문서

○재난관리과-1951(2015.3.19.)호“2015년도 비상소화장치 적재비품 소요현황 파악제출”

○신영119안전센터-1226(2015.3.20.)호“2015년도 비상소화장치 적재비품 소요현황 파악 보고”

2. 위와 관련하여 안전센터에서 운용중인 비상소화장치함에 적재중인 비품 및 보수대상이 추가로 파악되어 다음과 같이 보고 합니다.

가. 비상소화장치함 : 41개소

나. 적재비품 및 보수대상(우선순위)

1)함보수: 3개소(함 휘어짐:1개, 구형 도색:2개)

-구형 빨간색 함은 도색이 들뜨며,벗겨저 미관상 흉물로 보여져 새 것으로 교체요함.

2) 손전등 밧데리 : 10개

3) 기타항목

- WD-40 : 15개

- 털이개 : 13개

- 자물쇠 : 6개

- 열쇠걸이(아크릴) :10개

- 비상소화장치함,주차금지,종로소방서 스티커 : 5개

붙임 : 비상소화장치 적재 비품 소요량 파악 1부.  끝.

	신영119안전센터장
담당자	민기홍		2팀장	이경재		119안전센터장	04/24 심주용
협조자
시행	신영119안전센터-1848	(		)	접수		(		)
우	110-830	서울특별시 종로구 진흥로 477 신영119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-391-0119, 395-2119	/전송	02-395-2119	/	bskhmin@seoul.go.kr	/	대시민공개