	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 안전관리를 위한 협조사항 안내

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “2015. 4. 23.(목) 청주시 신축건물 공사장 화재”등 최근 공사장 화재로 인명 및 재산피해가 빈번히 발생하여 사회적 관심이 집중되고 있은 시기에 용접작업 등 화재발생 위험요인이 상존하는 건축 공사장의 화재 등 재난예방을 다시한번 강조하여 알려드리니 아래사항을 준수하시어 공사장 안전관리에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

	협 조 사 항
✦ 용접·용단 및 우레탄 작업시 소방서 사전신고 ✓ 일정기간 지속적으로 용접 또는 우레탄 작업 시 기간별 신고가능(주 1회) ✦ 공사장 화재감시자 지정 ✓ 공사장의 소방안전관리자 역할 부여 ✦ 공사장 초기대응 및 피난유도장비 등 임시 소방시설 설치 ✓ 임시 소방시설 : 가설 옥내소화전, 유도등(유도표지), 대형소화기 등 ✓ 소방시설설치유지법 제10조의 2가 신설되어 일정 공사장에는 임시 소방시설을 설치하여야 함.(시행일 2015.1.8.)

붙임  1. 건축 공사장 화재예방 매뉴얼 1부.

2. 건축 공사장 소방안전관리 및 화재감시자 지정 안내문 1부.  끝.

	중랑소방서장
수신자	성원듀오트리스 공사현장 소장,신내동 의료안심주택 공사현장 소장,아주산업주식회사 건물 공사현장 소장,(주)주함건설건물 공사현장 소장,(재)기독교 대한감리회 유지재단 건물 공사현장 소장,망우본동 복합청사건물 공사현장 소장,신내3지구 근린생활 건물 공사현장 소장,민일진건물 공사현장 소장,(주)건원종합건설건물 공사현장 소장,박병식 건물 공사현장 소장
담당자	류경준		예방팀장	김경환		예방과장	04/24 代김경환
협조자
시행	예방과-6235	(		)	접수		(		)
우	131-130	서울 중랑구 신내동 중랑소방서 예방과	/
전화	02-3423-2031	/전송	02-3423-0326	/	tripod12@seoul.go.kr	/	대시민공개