출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	代백윤미	04/24 이두영

	명에 의하여 배수지 항청소 후 통수전 수질검사 및 공원 아리수 음수대 수질검사를 *******************************다.
2015. 4. 24.
보고자 : 공업8급 강태수

복 명 내 용
일 시	2015. 4. 24. (금) 09:30~17:30
건 명	출장결과 보고서(04.24)
내용	○ 출 장 지 : 금천구 ○ 출장목적 : 배수지 항청소 후 통수전 수질검사 및 공원 아리수 음수대 수질검사 ********** [배수지 항청소 후 통수전 수질검사 및 공원 아리수 음수대 수질검사] - 대 상 : ********** - 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 적합 [공원 아리수 음수대수질검사] - 대 상 : 무궁화공원 외 8개소 - 검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리 - 검사방법 : 현장검사 - 검사결과 : 적합 끝.
비 고