공원 음수대 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	강구일	김진국	04/24 서경만

공원 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  4.  24.

보고자  주무관  강구일

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 공원 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2015. 4. 24.    09:30 ~ 16:40

□ 출 장 자 : 수질팀 2명(김진국,강구일)  기간제2명(권광현,김한상)

□ 출장내용 : 현장 수질검사실시 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			결과표상태	비고
				적합	미통수	공사중
1	한강시민공원	현장 수질검사	17지점	17	0	0	모두양호

□ 조사자의견

-  공원 현장 수질검사 결과는 관련부서에 통보하고자 함.

붙임  수질검사 내역서 1부.  끝.